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  ООО «ЗИО ТАММ»

ИНН5047235624,КПП504701001,

Московская область, г. Химки, ул.Совхозная,д.10
ziotamm@ziotamm.ru
WWW.ZIOTAMM.RU


	Опросный лист на, проектирование и изготовление, станцию биологической очистки бытовых сточных вод
	

	
	


	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


	1.
	Исходные данные:

	1.1.
	Объем водоотведения максимальный
	м3/сут
	 

	1.2
	Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика)
	м3/сут
	 

	1.3.
	Общее количество людей
	чел.
	 

	1.3.1.
	Общее количество людей, охваченных услугами водоснабжения и водоотведения
	чел.
	 

	1.3.
	Расчетная температура наружного воздуха
	оС
	 

	1.4.
	Глубина лотка подводящей трубы
	 
	 

	1.5.
	Исполнение
	 
	подземное

	
	
	 
	наземное

	1.6.
	Прачечная
	 
	да/нет

	1.7.
	Столовая
	 
	да/нет

	

	2.
	Показатели поступающей воды по показателям (ПДК):

	№ п/п
	Обозна-чение
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значения

	2.1.
	В.В.
	Взвешенные вещества
	мг/л
	 

	2.2.
	ХПК
	Химическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	2.3.
	БПК5
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	2.4.
	БПКполн
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	2.5.
	Nобщ
	Общий азот
	мг/л
	 

	2.6.
	NH4→N 
	Аммонийный азот
	мг/л
	 

	2.7.
	NO3→N 
	Нитратный азот
	мг/л
	 

	2.8.
	PO4→P 
	Фосфор фосфатов
	мг/л
	 

	2.9.
	 
	Жиры и масла
	мг/л
	 

	2.10.
	 
	Общие колиформы
	колон./    100 мл
	 

	 

	 
	 
	 

	3.
	Требования к очистке стока по всем контролируемым показателям (ПДК):

	№ п/п
	Обозна-чение
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значения

	3.1.
	В.В.
	Взвешенные вещества
	мг/л
	 

	3.2.
	ХПК
	Химическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	3.3.
	БПК5
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	3.4.
	БПКполн
	Биологическая потребность в кислороде
	мг/л
	 

	3.5.
	Nобщ
	Общий азот
	мг/л
	 

	3.6.
	NH4→N 
	Аммонийный азот
	мг/л
	 

	3.7.
	NO3→N 
	Нитратный азот
	мг/л
	 

	3.8.
	PO4→P 
	Фосфор фосфатов
	мг/л
	 

	3.9.
	 
	Жиры и масла
	мг/л
	 

	3.10.
	 
	Общие колиформы
	колон./    100 мл
	 

	 

	4
	Стадия запроса
	 
	Проект

	 
	
	 
	Тендер

	 
	
	 
	Запрос цены

	 
	
	 
	Закупка


Дата: ________________________ 

Подпись: ____________________________

