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Опросный лист на подбор  насосных установок ГАЛИЛЕО
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Сведения об объекте

	Название и расположение
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Система
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[image: image12.wmf]скважинные насосы в кожухе
[image: image13.wmf]совмещенная система (пожаротушение + водоснабжение)
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	Расход, м3/ч
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	Расход насоса подпитки (АПТ), м3/ч
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	Совмещенная система
	Расход при водоснабжении, м3/ч [image: image18.wmf]


Расход при пожаротушении, м3/ч [image: image19.wmf]



	Существующий напор на входе в установку (подпор), м.в.ст.
Забор воды из водоема или резервуара
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Нmin, м.вод.ст.  [image: image26.wmf]


Hmax, м.вод.ст.  [image: image27.wmf]



	Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м.в.ст. 
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	Требуемый напор на выходе из насоса подпитки (без учета подпора) спринклерная система, м.в.ст.
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	Совмещенная система
	Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора) при водоснабжении, м.в.с. [image: image30.wmf]


Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора) при пожаротушении, м.в.с. [image: image31.wmf]



	Максимальное давление в системе, бар
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	Перекачиваемая жидкость (если не чистая вода, то также указать концентрацию)
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	Температура жидкости, t°С
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	Количество рабочих насосов, обеспечивающих необходимый расход
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	Количество резервных насосов
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	Управление
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[image: image38.wmf]частотное на каждый насос 

[image: image39.wmf]прямой пуск от сети
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	Управление и коммутация задвижки с электроприводом
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Число задвижек [image: image43.wmf]


Марка и тип применяемых задвижек [image: image44.wmf]

 

	Опции 

	[image: image45.wmf]ввод питания на каждый насос  без АВР 
[image: image46.wmf]два ввода питания с АВР
[image: image47.wmf]уличное исполнение шкафа управления (УХЛ1, УХЛ2)
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	Передача данных
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	Модульное исполнение в емкости
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[image: image60.wmf]вертикальное исполнение    [image: image61.wmf]горизонтальное исполнение



	Дополнительные сведения
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